# 基坑围护结构设计计算书

方案设计 · 施工阶段计算 · 稳定性分析 · 配筋深化

| 项目名称 | V345-report | 项目地点 | 未录入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件版本 | 3.45.0 | 生成时间 | 2026-07-16 08:31 |
| 基坑深度 | 10 m | 围护体系 | 地下连续墙及内支撑 |

当前尚未形成完整计算结果，暂不能给出工程通过性结论。

本计算书由软件依据项目输入、当前规则库和已实现的计算模型自动生成，用于方案设计、技术复核和项目沟通。正式施工图、专家论证和报审前，必须由具备相应资质的岩土及结构专业人员复核输入资料、计算模型、规范适用性、施工阶段和构造措施。

# 1 项目管理摘要

当前尚未形成完整计算结果，暂不能给出工程通过性结论。

| 围护墙数量 | 4 | 支撑 / 立柱 | 0 / 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大墙体位移 | - mm | 最大墙体弯矩 | - kN·m/m |
| 最大支撑轴力 | - kN | 稳定性控制项 | 尚未形成 |
| 检查结果 | 0 不通过 / 0 预警 / 0 人工复核 | 正式出图 | 暂不允许 |

当前没有记录到不通过或预警项。

# 2 工程条件与输入资料

| 钻孔数量 | 0 | 统一地层数量 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮廓点数量 | 4 | 坑顶 / 坑底标高 | 0 / -10 m |
| 地下水位 | -1.5 m | 地面超载 | 20 kPa |
| 地质模型覆盖 | 未判定 | 最大外推距离 | - m |

# 3 设计依据与规范对应

## 3.1 已确认设计基准

| 工程等级 / 基坑安全等级 | 二级 / 二级 | 场地复杂程度 / 周边环境 | 中等 / 一般 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 临时支护阶段 | 规范体系 | 国家标准核心体系 |
| 荷载组合策略 | 标准组合 | 分项与组合系数 | γG=1.35, γQ=1.4, ψ=1 |
| 重要性系数 / 安全附加储备 | 1 / 10% | 材料与保护层 | C35 / HRB400 / 50.0 mm |

## 3.2 荷载组合

| 组合 | 表达式 | γG | γQ | ψ | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载能力极限状态基本组合 | Sd = γG·Gk + γQ·ψ·Qk | 1.35 | 1.4 | 1 | 组合系数为软件默认值；正式设计应按项目作用分类和审查要求确认。 |
| 正常使用极限状态标准组合 | S = Gk + Qk | 1 | 1 | 1 | 用于位移、裂缝和施工阶段使用性能复核；具体作用项目按工况启用。 |
| 正常使用极限状态准永久组合 | S = Gk + ψ·Qk | 1 | 1 | 1 | 仅在长期效应或永久使用阶段适用时启用。 |

## 3.3 核心规范对应

下表只列出本项目核心流程中直接参与设计判断的规范。完整条文、地方标准和项目专项要求仍应由设计人员确认。

| 设计步骤 | 规范编号 | 规范名称 | 本步骤关注内容 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| basis | GB 55003-2021 | 建筑与市政地基基础通用规范 | JGJ 120 第4章支护结构、地下连续墙与内支撑 | 全文强制 |
| basis | GB 55008-2021 | 混凝土结构通用规范 | JGJ 120 第4章支护结构、地下连续墙与内支撑 | 全文强制 |
| 工程输入 | GB 55003-2021 | 建筑与市政地基基础通用规范 | 工程勘察通用规范的资料完整性和成果适用范围 | 全文强制 |
| 工程输入 | GB 55017-2021 | 工程勘察通用规范 | 工程勘察通用规范的资料完整性和成果适用范围 | 全文强制 |
| 围护方案 | GB 55003-2021 | 建筑与市政地基基础通用规范 | JGJ 120 第4章支护结构、地下连续墙与内支撑 | 全文强制 |
| 围护方案 | GB 55008-2021 | 混凝土结构通用规范 | JGJ 120 第4章支护结构、地下连续墙与内支撑 | 全文强制 |
| 计算验算 | GB 55003-2021 | 建筑与市政地基基础通用规范 | JGJ 120 水平荷载、弹性支点法、稳定与地下水控制 | 全文强制 |
| 计算验算 | GB 55008-2021 | 混凝土结构通用规范 | JGJ 120 水平荷载、弹性支点法、稳定与地下水控制 | 全文强制 |
| 配筋深化 | GB 55003-2021 | 建筑与市政地基基础通用规范 | JGJ 120 第4章支护结构、地下连续墙与内支撑 | 全文强制 |
| 配筋深化 | GB 55008-2021 | 混凝土结构通用规范 | JGJ 120 第4章支护结构、地下连续墙与内支撑 | 全文强制 |
| 成果交付 | GB 55008-2021 | 混凝土结构通用规范 | 支护结构施工图表达 | 全文强制 |
| 成果交付 | GB 55030-2022 | 建筑与市政工程防水通用规范 | 支护结构施工图表达 | 全文强制 |

## 3.4 强度、刚度与稳定性校核矩阵

| 类别 | 校核项 | 设计值 | 规范限值 | 安全系数 | 状态 | 规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 临时立柱轴压承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 |
| 强度 | 围护墙抗剪承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB/T 50010-2010（2024年局部修订） |
| 强度 | 围护墙抗弯承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB/T 50010-2010（2024年局部修订） |
| 强度 | 围檩及节点局部承压 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB/T 50010-2010（2024年局部修订） |
| 强度 | 围檩抗剪承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB/T 50010-2010（2024年局部修订） |
| 强度 | 围檩抗弯承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB/T 50010-2010（2024年局部修订） |
| 强度 | 支撑连接节点承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 / GB 50010 |
| 强度 | 水平支撑轴压承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 / GB 50010 |
| 刚度 | 围护墙最大水平位移 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 |
| 刚度 | 围檩挠度 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 / GB 50010 |
| 刚度 | 混凝土裂缝控制 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB/T 50010-2010（2024年局部修订） |
| 稳定性 | 临时立柱稳定性 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 |
| 稳定性 | 围护墙嵌固稳定 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 |
| 稳定性 | 坑底抗隆起稳定 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 / GB 55003-2021 |
| 稳定性 | 承压水突涌稳定 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 / GB 55003-2021 |
| 稳定性 | 支护体系整体稳定 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 |
| 稳定性 | 水平支撑稳定性 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 |
| 稳定性 | 渗流稳定 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | JGJ 120-2012 / GB 55003-2021 |
| 稳定性 | 立柱基础地基承载力 | 待计算 | 待确认 | — | 需人工复核 | GB 50007-2011 |

# 4 围护结构多方案比选

尚未生成可比选的围护方案。

# 5 当前采用围护结构

| 围护墙 | 4 | 冠梁 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围檩 | 0 | 水平支撑 | 0 |
| 临时立柱 | 0 | 支撑节点 | 0 |

| 墙段 | 边段 | 厚度(m) | 墙顶标高 | 墙底标高 | 混凝土 | 设计状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-S1-001 | F1 | 0.8 | 0 | -17.5 | C35 | 需人工复核 |
| DW-S2-001 | F2 | 0.8 | 0 | -17.5 | C35 | 需人工复核 |
| DW-S3-001 | F3 | 0.8 | 0 | -17.5 | C35 | 需人工复核 |
| DW-S4-001 | F4 | 0.8 | 0 | -17.5 | C35 | 需人工复核 |

# 6 施工阶段内力与变形

尚未运行施工阶段计算。

# 7 基于规范的稳定性校验

尚未形成可用的稳定性检查结果。

# 8 配筋设计与构造摘要

尚未生成配筋方案。

# 9 校核结论与复核清单

当前尚未形成完整计算结果，暂不能给出工程通过性结论。

重复检查已按规则、状态和结论合并，表中数值为该组控制值；完整逐构件记录保留在审计归档中。

| 状态 | 检查项目 | 控制值 / 限值 | 问题及影响范围 | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

# 10 成果使用与责任边界

项目管理者应优先审阅本计算书第1、4、6、7、8和9章。施工图、BIM模型、钢筋表和机器可读归档数据属于同一设计快照的不同表达形式。任何围护几何、支撑体系、地层参数、地下水位或施工阶段变更后，原计算结果和配筋结论均应重新校核。

| 成果 | 主要使用者 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本计算书 | 项目负责人、设计、校核 | 方案决策、控制结果和风险复核 | 以明文结论和图表为主 |
| 施工图 | 设计、施工、监理 | 构件定位、尺寸、配筋和节点表达 | 须完成校审和发行签署 |
| IFC/BIM | 设计协调、施工技术 | 空间协调和模型交底 | 不得单独替代施工图 |
| 机器归档数据 | 系统管理员、二次开发 | 追溯、迁移和复算 | 不作为项目管理者主阅读文件 |

# 附录 A 设计流程—关键计算—规范条文对应矩阵

| 序号 | 流程 | 关键计算 | 主要规范 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设定与设计等级 | 安全等级与重要性系数；地下水位与地面超载；设计参数和单位完整性；规则集版本锁定 | GB 55003-2021；JGJ 120-2012；GB 50009-2012；GB 50068-2018 | 设计设置快照；规则集版本；项目输入完整性清单 |
| 2 | 勘察资料与岩土参数 | 钻孔与地层合并；重度、黏聚力、内摩擦角、模量和渗透参数检查；地下水类型与水位识别；参数缺失与异常值诊断 | GB 55017-2021；GB 55003-2021；GB 50007-2011；JGJ 120-2012 | 标准化钻孔；地层参数表；参数质量问题清单 |
| 3 | 三维地质与水文地质模型 | 地层面插值；围护结构与施工影响区设计域覆盖；可信钻孔范围与低置信度外推区；代表性剖面提取；水位与承压层识别；软弱夹层识别 | GB 55017-2021；GB 55003-2021；GB 50007-2011；JGJ 120-2012 | 三维地层面；计算剖面；地下水和软弱层风险 |
| 4 | 基坑几何、边段与外部作用 | 轮廓闭合与自交检查；开挖深度和边段法向；周边超载影响区；出土口、坡道、保护区和邻近建构筑物约束 | GB 55003-2021；JGJ 120-2012；GB 50009-2012 | 闭合基坑轮廓；设计边段；荷载与障碍物模型 |
| 5 | 围护、围檩、支撑与立柱方案 | 墙厚和墙深初选；支撑层数与标高；一般多边形主轴与凹凸性识别；支撑线全段位于坑内；角撑、立柱和通道避让；A/B/C 强度预检候选；构件截面初选 | GB 55003-2021；JGJ 120-2012；GB/T 50010-2010（2024年局部修订）；GB 55008-2021；GB 50017-2017；GB 50007-2011 | 围护结构模型；候选方案；支撑布置质量评分；初选截面与配筋 |
| 6 | 分阶段计算、构件设计与稳定性 | 主动/被动土压力和水压力；施工阶段激活/失活；墙体弹性地基梁；围檩连续梁与支撑反力；墙-围檩-支撑全局耦合；支撑轴力及施工效应；受弯/受剪/轴压和配筋；嵌固、抗隆起、渗流、突涌和整体稳定；力与弯矩平衡诊断 | GB 55003-2021；JGJ 120-2012；GB 50009-2012；GB 50068-2018；GB/T 50010-2010（2024年局部修订）；GB 55008-2021；GB 50017-2017；GB 50007-2011 | 工况结果；内力与位移包络；构件利用率；稳定安全系数；规范检查台账；计算追溯链 |
| 7 | 规范审查、风险闭环与监测反馈 | 规则结果聚合；Fail/Warning/人工复核归并；设计输入—公式—结果—图纸追溯；监测阈值与趋势；参数反演；正式发行闸门 | GB 55003-2021；JGJ 120-2012；GB 50497-2019；GB 55008-2021；GB 50068-2018 | 规范流程矩阵；问题中心；人工复核清单；监测反馈；发行门禁状态 |
| 8 | 计算书、施工图、BIM 与钢筋加工交付 | 结果与图纸几何一致性；钢筋编号/BBS/分段/套筒/净距；图纸完整性和审签；IFC 语义和单位；修订、哈希和交付清单 | JGJ 120-2012；GB/T 50010-2010（2024年局部修订）；GB 55008-2021；GB 50017-2017；GB 50497-2019；GB 55030-2022；GB 55032-2022；GB 50202-2018 | DOCX 计算书；CAD/PDF 图纸包；IFC；钢筋深化 ZIP；规范与计算追溯 JSON |

# 附录 B 关键计算原理、公式与复核点

| 计算项目 | 核心表达 | 重点复核 |
| --- | --- | --- |
| 土压力与水压力 | 分层有效应力积分，土水压力按工况组合 | 土参数代表性、地下水位和地面超载 |
| 墙体内力与变形 | 墙体梁-土弹簧-支撑弹簧施工阶段求解 | 支撑激活顺序、土弹簧、位移控制值 |
| 围檩与支撑 | 围檩连续梁反力与支撑轴力协调 | 节点传力、有效长度、预加轴力和温度效应 |
| 稳定性 | 嵌固、隆起、渗流、突涌和整体稳定分别验算 | 控制剖面、不利土层和安全系数限值 |
| 混凝土配筋 | 按内力包络计算需求钢筋并检查最小配筋与构造 | 裂缝、锚固、搭接、节点和施工可实施性 |

# 附录 C 计算追溯信息

| 软件版本 | 3.45.0 | 算法版本 | 3.45.0-design-basis-verification |
| --- | --- | --- | --- |
| 规则库版本 | 2026.07-v3.45-design-basis | 导出协议版本 | 3.45 |
| 输入快照哈希 | - | 设计快照哈希 | - |
| 结果哈希 | - | 计算合同 | - |